«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 177 564	руб.	Смета на сумму:	1 177 564	руб.	
		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	
	
Объект:	СДК с Чагоян Шимановский район Амурской области	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 17/21-02-07,1	
(Локальный сметный расчет)	
на замена отопительной системы в здании СДК с. Чагоян	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	
Сметная стоимость:	1 177.564	тыс. руб.	
монтажных работ:	69.528	тыс. руб.	
Нормативная трудоемкость:	0.632	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	173.619	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 10.2020 по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".	

№ пп	№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
				всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
				оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Раздел 1.  Демонтажные работы	
1.	1.	Е65-1-2 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.43	16 196.12	149.72	6 964.33	6 453.06	64.38	59.62	25.6366	
				15 007.11	57.13			24.57	0.17	0.0731	
		  - К2 = 26.95; К3 = 11.24; К4 = 26.95; К5 = 10.42; К6 = 1									
2.	2.	Е65-1-1 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм, 100 м трубопровода	0.43	9 415.52	87.41	4 048.67	3 751.43	37.59	34.66	14.9038	
				8 724.25	33.69			14.49	0.1	0.043	
		  - К2 = 26.95; К3 = 11.25; К4 = 26.95; К5 = 10.44; К6 = 1									
3.	3.	Е18-03-004-08 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Демонтаж. Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм  МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.в  При демонтаже (разборке) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции), 100 м труб нитки регистра	0.323	3 367.85	503.50	1 087.82	925.19	162.63	10.42	3.36566	
				2 864.35	21.88			7.07	0.056	0.018088	
		Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
		  - К2 = 26.95; К3 = 12.68; К4 = 26.95; К5 = 14.13; К6 = 1									
4.	4.	Е65-19-1 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт.	0.14	27 240.22	1 004.40	3 813.63	3 673.02	140.62	110	15.4	
				26 235.83	752.17			105.30	2.24	0.3136	
		  - К2 = 26.95; К3 = 13.15; К4 = 26.95; К5 = 1; К6 = 1									
5.	5.	Е66-26-1 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм(диаметром 50мм-2шт, диаметром 32мм-4шт), 1 задвижка	6	290.97	131.42	1 745.81	957.26	788.54	0.61	3.66	
				159.54							
		Объем: 2+4									
		  - К2 = 26.95; К3 = 13.69; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
6.	6.	Е46-04-012-03 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2	0.0258	28 923.39	3 468.04	746.22	656.75	89.48	103.91	2.680878	
				25 455.35	2 599.06			67.06	7.74	0.199692	
		Объем: (2*1.29)									
		  - К2 = 26.95; К3 = 13.14; К4 = 26.95; К5 = 1; К6 = 1									
7.	7.	Е67-4-4 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Демонтаж светильников с плафонами, 100 шт.	0.04	2 568.31	13.45	102.73	102.19	0.54	10.81	0.4324	
				2 554.86	9.97			0.40	0.03	0.0012	
		  - К2 = 26.95; К3 = 13.19; К4 = 26.95; К5 = 1; К6 = 1									
8.	8.	Е67-4-1 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.02	1 380.38		27.61	27.61		5.84	0.1168	
				1 380.38							
		  - К2 = 26.95; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
9.	9.	Е46-02-007-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, 1 м3	1.9188	8 504.64	8.80	16 318.70	6 944.88	16.89	14.63	28.07204	
				3 619.39							
		Объем: (2*1.23*0.78)									
		  - К2 = 26.95; К3 = 4; К4 = 1; К5 = 6.04; К6 = 1									
10.	10.	С404-0005 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт.	-0.76752	9 435.00		-7 241.55					
											
		Объем: (1.9188)*(-0.4)									
		Текущая цена									
11.	11.	С404-0034 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 125, 1000 шт.	0.7	13 825.73		9 678.01					
											
		Текущая цена									
		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				37 291.98	23 491.39	1 300.67		94.26818	
								218.89		0.64868	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				130.34	129.80	0.54		0.5492	
								0.40		0.0012	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 7, 8)				110.67					
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 7, 8)				84.63					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				326					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				21 247.19	8 558.89	894.91		34.41292	
								67.06		0.199692	
		.       МАТЕРИАЛОВ -				9 678.01					
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 5; %=99 - по стр. 6, 9)				8 300.38					
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 5; %=60 - по стр. 6, 9)				5 079.84					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				34 627.41					
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				15 914.45	14 802.70	405.22		59.30606	
								151.43		0.447788	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1, 2, 4; %=115 - по стр. 3)				11 448.28					
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 4; %=71 - по стр. 3)				7 672.84					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				35 035.57					
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				69 988.98					
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				19 859.33					
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				12 837.31					
		справочно									
		Материалы				12 499.96					
		Оплата труда рабочих				23 491.39					
		Эксплуатация машин				1 300.67					
		в т. ч. оплата труда механизаторов				218.89					
		ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ				69 988.98					
		Значение К зоны				1.00					
		Итого с К зоны				69 988.98					
		Итого с оборудованием, пусконаладочными работами				69 988.98					
		Непредвиденные, %	2			1 399.78					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				71 389					
		НДС, %	20			14 277.80					
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1  С НДС				85 667					
		Раздел 2.  Перенос узла учета тепловой энергии	
12.	12.	Ц11-02-001-02 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Демонтаж прибора, устанавливаемого на резьбовых соединениях, масса до 5 кг, 1 шт.	1	486.32		486.32	468.39		1.56	1.56	
				468.39							
		  - К2 = 26.95; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 11.72; К6 = 1									
13.	13.	Ц11-02-001-02 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 5 кг, шт.	1	486.32		486.32	468.39		1.56	1.56	
				468.39							
		  - К2 = 26.95; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 11.72; К6 = 1									
		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				972.64	936.78			3.12	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				972.64	936.78			3.12	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80)				749.42					
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60)				562.07					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2 284					
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				2 284.00					
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				749.42					
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				562.07					
		справочно									
		Материалы				35.86					
		Оплата труда рабочих				936.78					
		ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ				2 284.00					
		Значение К зоны				1.00					
		Итого с К зоны				2 284.00					
		Итого с оборудованием, пусконаладочными работами				2 284.00					
		Непредвиденные, %	2			45.68					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				2 330					
		НДС, %	20			466.00					
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2  С НДС				2 796					
		Раздел 3.  ОТОПЛЕHИЕ	
14.	14.	Е16-02-005-02 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.86	65 557.21	1 932.97	56 379.20	17 786.18	1 662.35	69.9545	60.16087	
				20 681.61	92.98			79.96	0.2375	0.20425	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
		  - К2 = 26.95; К3 = 12.18; К4 = 26.95; К5 = 8.57; К6 = 1									
15.	15.	С301-1224 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	3.5	63.54		222.39					
											
		Текущая цена									
16.	16.	Е16-02-005-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм, 100 м трубопровода	0.03	54 254.17	1 932.97	1 627.62	620.45	57.99	69.9545	2.098635	
				20 681.61	92.98			2.79	0.2375	0.007125	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
		  - К2 = 26.95; К3 = 12.18; К4 = 26.95; К5 = 6.46; К6 = 1									
17.	17.	С302-1331 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	-3	312.01		-936.03					
											
		Объем: (0.03)*(-100.0)									
		Текущая цена									
18.	18.	С103-0132 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 3 мм, м	3	102.82		308.46					
											
		Текущая цена									
19.	19.	Е16-02-005-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.11	54 254.17	1 932.97	5 967.96	2 274.98	212.63	69.9545	7.694995	
				20 681.61	92.98			10.23	0.2375	0.026125	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
		  - К2 = 26.95; К3 = 12.18; К4 = 26.95; К5 = 6.46; К6 = 1									
20.	20.	С302-1331 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	-11	312.01		-3 432.11					
											
		Объем: (0.11)*(-100.0)									
		Текущая цена									
21.	21.	С103-0129 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 20 мм, толщина стенки 2 мм, м	11	51.32		564.52					
											
		Текущая цена									
22.	22.	Е18-03-001-02 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов	0.8316	214 510.53	3 922.26	178 386.95	17 042.64	3 261.75	75.44	62.7359	
				20 493.79	543.38			451.87	1.6	1.33056	
		Объем: 462*0.18									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
		  - К2 = 26.95; К3 = 12.27; К4 = 26.95; К5 = 8.28; К6 = 1									
23.	23.	С301-0559 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные, кВт	-83.16	1 840.32		-153 041.01					
											
		Объем: (0.8316)*(-100.0)									
		Текущая цена									
24.	24.	С301-1014 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Радиаторы биметаллические, марка: <Rifar-A 500>, количество секций 7, мощность 1155 Вт, шт.	66	4 291.65		283 248.90					
											
		Текущая цена									
25.	25.	Е18-07-001-05 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Установка кранов маевского (воздушных), 1 компл.	22	97.92		2 154.18	940.93		0.138	3.036	
				42.77							
		Начисления: Н5= 1.15	
		  - К2 = 26.95; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1.71; К6 = 1									
26.	26.	Е16-05-001-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм(20мм), 1 шт.	44	901.78	41.16	39 678.16	20 441.41	1 810.95	1.6905	74.382	
				464.58							
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
		  - К2 = 26.95; К3 = 8.09; К4 = 1; К5 = 5.64; К6 = 1									
27.	27.	С507-0980 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, шт.	-88	126.87		-11 164.56					
											
		Объем: (44.0)*(-2.0)									
		Текущая цена									
28.	28.	С507-0996 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, шт.	88	106.29		9 353.52					
											
		Текущая цена									
29.	29.	С302-1832 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм, шт.	44	173.58		7 637.52					
											
		Текущая цена									
30.	30.	Е16-05-001-02 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.	8	1 149.92	57.59	9 199.33	3 716.62	460.75	1.6905	13.524	
				464.58							
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
		  - К2 = 26.95; К3 = 9.16; К4 = 1; К5 = 6.64; К6 = 1									
31.	31.	С302-1175 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм, шт.	8	1 843.88		14 751.04					
											
		Текущая цена									
32.	32.	Е16-05-001-02 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Установка  кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм, 1 шт.	4	1 149.92	57.59	4 599.67	1 858.31	230.37	1.6905	6.762	
				464.58							
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
		  - К2 = 26.95; К3 = 9.16; К4 = 1; К5 = 6.64; К6 = 1									
33.	33.	С507-0983 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт.	-8	233.28		-1 866.24					
											
		Объем: (4.0)*(-2.0)									
		Текущая цена									
34.	34.	С507-0981 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм, шт.	8	166.70		1 333.60					
											
		Текущая цена									
35.	35.	С302-1881 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, присоединение 1 1/4"х1 1/4", шт.	4	1 001.05		4 004.20					
											
		Текущая цена									
36.	36.	Ц12-12-005-02 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм(для спуска воздуха), 1 шт.	4	1 135.16	31.62	4 540.63	4 312.00	126.49	3.7	14.8	
				1 078.00							
		  - К2 = 26.95; К3 = 6.35; К4 = 1; К5 = 4.92; К6 = 1									
37.	37.	С302-0474 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Краны для спуска воздуха и воды СТД 7073В, латунные диаметром 15мм, компл.	4	51.12		204.48					
											
		Текущая цена									
38.	38.	Е18-06-002-03 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм, 1 шт.	2	9 020.34	158.51	18 040.68	2 524.03	317.01	4.485	8.97	
				1 262.01	9.77			19.54	0.025	0.05	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
		  - К2 = 26.95; К3 = 7.53; К4 = 26.95; К5 = 6.36; К6 = 1									
39.	39.	Е18-06-007-04 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Установка фильтров диаметром 50 мм, 10 фильтров	0.2	29 035.54	1 084.67	5 807.11	641.92	216.93	11.408	2.2816	
				3 209.58	24.59			4.92	0.0625	0.0125	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
		  - К2 = 26.95; К3 = 10.28; К4 = 26.95; К5 = 2.86; К6 = 1									
40.	40.	С301-1216 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм, шт.	-2	2 462.40		-4 924.80					
											
		Объем: (0.2)*(-10.0)									
		Текущая цена									
41.	41.	Е16-07-003-06 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	2	4 284.91	60.12	8 569.82	3 746.59	120.24	6.43	12.86	
				1 873.29	4.04			8.09	0.01	0.02	
		  - К2 = 26.95; К3 = 7.89; К4 = 26.95; К5 = 5.99; К6 = 1									
42.	42.	Е16-07-005-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.86	1 939.40	139.37	1 667.88	1 518.79	119.85	5.01	4.3086	
				1 766.03							
		  - К2 = 26.95; К3 = 2.85; К4 = 1; К5 = 4.57; К6 = 1									
43.	43.	Е15-04-030-04 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром 32 мм и радиаторов, количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.6536	24 539.10	54.90	40 577.85	36 235.75	90.78	81.719	135.1305	
				21 913.25	4.04			6.68	0.0125	0.02067	
		Объем: (86*0.26)+(11*013)									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
		  - К2 = 26.95; К3 = 13.64; К4 = 26.95; К5 = 4.59; К6 = 1									
44.	44.	Е18-05-001-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т, 1 насос	2	18 405.77	152.93	36 811.53	9 169.44	305.87	16.2955	32.591	
				4 584.72	24.59			49.18	0.0625	0.125	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
		  - К2 = 26.95; К3 = 8.95; К4 = 26.95; К5 = 4.84; К6 = 1									
45.	45.	Е16-06-005-02 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм, 1 счетчик (водомер)	1	7 521.47	57.59	7 521.47	399.80	57.59	1.403	1.403	
				399.80							
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
		  - К2 = 26.95; К3 = 9.16; К4 = 1; К5 = 3.77; К6 = 1									
46.	46.	С301-3378 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм, шт.	-1	6 433.02		-6 433.02					
											
		Объем: (1.0)*(-1.0)									
		Текущая цена									
47.	47.	Е18-07-001-02 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл.	2	987.70		1 975.40	132.06		0.22	0.44	
				66.03							
		  - К2 = 26.95; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.4; К6 = 1									
		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				563 336.30	123 361.90	9 051.55		443.1791	
								633.26		1.79623	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				15 227.75	4 312.00	126.49		14.8	
		. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				10 687.12					
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 36)				3 449.60					
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 36)				2 587.20					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				21 265					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				40 577.85	36 235.75	90.78		135.1305	
								6.68		0.02067	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 43)				34 430.31					
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 43)				17 033.94					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				92 042.10					
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				507 530.70	82 814.15	8 834.28		293.2486	
								626.58		1.77556	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 14, 16, 19, 22, 25, 26, 30, 32, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47)				95 956.84					
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 14, 16, 19, 22, 25, 26, 30, 32, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47)				59 242.92					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				662 730.46					
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				776 037.56					
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				133 836.75					
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				78 864.06					
		справочно									
		Материалы				430 922.87					
		Оплата труда рабочих				123 361.90					
		Эксплуатация машин				9 051.55					
		в т. ч. оплата труда механизаторов				633.26					
		ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ				776 037.56					
		Значение К зоны				1.03					
		Итого с К зоны				799 318.69					
		Итого с оборудованием, пусконаладочными работами				799 318.69					
		Непредвиденные, %	2			15 986.37					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				815 305					
		НДС, %	20			163 061.00					
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3  С НДС				978 366					
		Раздел 4.  ПОТОЛКИ	
48.	48.	Е15-01-047-15 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки	0.314	75 228.44	8 024.58	23 621.73	10 539.37	2 519.72	117.829	36.99831	
				33 564.88	319.02			100.17	0.95	0.2983	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
		  - К2 = 26.95; К3 = 13.47; К4 = 26.95; К5 = 4.32; К6 = 1									
49.	49.	Ц08-03-594-14 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт.	0.04	152 964.89	38 930.95	6 118.60	3 206.38	1 557.24	267	10.68	
				80 159.54	30 672.60			1 226.90	91.05	3.642	
		  - К2 = 26.95; К3 = 11.89; К4 = 26.95; К5 = 2.97; К6 = 1									
50.	50.	С509-0768 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Применительно. Светодиодная панель ЭРА SPL -5/6. Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рас-сеивателем цельным из оргстекла, со стартер-ными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4, шт.	4	1 520.53		6 082.12					
											
		Текущая цена									
51.	51.	Ц10-04-066-04 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Коробка кабельная соединительная или разветвительная, 1 шт.	6	1 075.54		6 453.25	6 196.34		4	24	
				1 032.72							
		  - К2 = 26.95; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.7; К6 = 1									
52.	52.	С503-0526 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Разветвительная коробка У-192, шт.	6	24.52		147.12					
											
		Текущая цена									
53.	53.	Ц08-02-390-01 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м	0.087	5 087.77	146.38	442.64	408.30	12.74	16.29	1.41723	
				4 693.07	3.23			0.28	0.01	0.00087	
		  - К2 = 26.95; К3 = 4.09; К4 = 26.95; К5 = 3.79; К6 = 1									
54.	54.	С509-1831 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм, м	8.7	21.54		187.40					
											
		Текущая цена									
55.	55.	Ц08-02-399-01 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2( ВВГ 3*2,5 и ВВГ3*1,5 ), 100 м	0.087	1 466.24	25.45	127.56	87.24	2.21	3.52	0.30624	
				1 002.81	4.04			0.35	0.01	0.00087	
		  - К2 = 26.95; К3 = 9.64; К4 = 26.95; К5 = 7.16; К6 = 1									
56.	56.	С501-8190 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.0022	33 246.72		73.14					
											
		Текущая цена									
57.	57.	С501-8191 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м	0.0065	49 403.52		321.12					
											
		Текущая цена									
58.	58.	Ц08-02-411-01 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м	0.163	19 446.51	1 615.94	3 169.78	1 611.21	263.40	34.7	5.6561	
				9 884.72	85.97			14.01	0.22	0.03586	
		  - К2 = 26.95; К3 = 7.08; К4 = 26.95; К5 = 3.44; К6 = 1									
59.	59.	С101-2161 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х, м	16.3	26.61		433.74					
											
		Текущая цена									
60.	60.	Ц08-02-412-01 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м	0.163	2 426.75	25.45	395.56	260.50	4.15	5.61	0.91443	
				1 598.14	4.04			0.66	0.01	0.00163	
		  - К2 = 26.95; К3 = 9.64; К4 = 26.95; К5 = 3.46; К6 = 1									
61.	61.	С501-8191 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м	0.0071	49 403.52		350.76					
											
		Текущая цена									
62.	62.	С501-8190 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.0092	33 246.72		305.87					
											
		Текущая цена									
63.	63.	Ц08-03-591-04 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.01	14 297.12	172.89	142.97	131.80	1.73	43.9	0.439	
				13 179.90	15.63			0.16	0.04	0.0004	
		  - К2 = 26.95; К3 = 7.24; К4 = 26.95; К5 = 2.65; К6 = 1									
64.	64.	С509-1443 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Выключатель двухклавишный для открытой проводки, шт.	1	71.41		71.41					
											
		Текущая цена									
65.	65.	Ц08-03-591-08 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.01	14 156.82	172.89	141.57	129.70	1.73	43.2	0.432	
				12 969.69	15.63			0.16	0.04	0.0004	
		  - К2 = 26.95; К3 = 7.24; К4 = 26.95; К5 = 2.76; К6 = 1									
66.	66.	С503-0470 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением, шт.	1	69.50		69.50					
											
		Текущая цена									
		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				48 655.84	22 570.84	4 362.92		80.84331	
								1 342.69		3.98033	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				24 600.37	12 031.47	1 843.20		43.845	
								1 242.52		3.68203	
		. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				7 608.44					
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 49, 53, 55, 58, 60, 63, 65; %=92 - по стр. 51)				12 424.40					
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 49, 51, 53, 55, 58, 60, 63, 65)				8 628.09					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				45 653					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				24 055.47	10 539.37	2 519.72		36.99831	
								100.17		0.2983	
		.       МАТЕРИАЛОВ -				433.74					
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 48)				10 107.56					
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 48)				5 000.58					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				39 163.61					
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				84 816.61					
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				22 531.96					
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				13 628.67					
		справочно									
		Материалы				21 722.07					
		Оплата труда рабочих				22 570.84					
		Эксплуатация машин				4 362.92					
		в т. ч. оплата труда механизаторов				1 342.69					
		ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ				84 816.61					
		Значение К зоны				1.03					
		Итого с К зоны				87 361.11					
		Итого с оборудованием, пусконаладочными работами				87 361.11					
		Непредвиденные, %	2			1 747.22					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				89 108					
		НДС, %	20			17 821.60					
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4  С НДС				106 930					
		Раздел 5.  ДВЕРИ	
67.	67.	Е15-02-017-02 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону улучшенная, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0273	36 768.90	2 456.56	1 003.79	692.83	67.06	89.09	2.432157	
				25 378.28	2 007.78			54.81	6.76	0.184548	
		Объем: 2.1*1.3									
		  - К2 = 26.95; К3 = 19.15; К4 = 26.95; К5 = 4.87; К6 = 1									
68.	68.	Е15-04-007-01 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0273	18 491.90	204.75	504.83	315.03	5.59	43.56	1.189188	
				11 539.72	6.74			0.18	0.02	0.000546	
		  - К2 = 26.95; К3 = 13.65; К4 = 26.95; К5 = 5.72; К6 = 1									
		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5				1 508.62	1 007.86	72.65		3.621345	
								54.99		0.185094	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 508.62	1 007.86	72.65		3.621345	
								54.99		0.185094	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95)				1 009.71					
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47)				499.54					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				3 017.87					
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5				3 017.87					
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1 009.71					
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				499.54					
		справочно									
		Материалы				428.10					
		Оплата труда рабочих				1 007.86					
		Эксплуатация машин				72.65					
		в т. ч. оплата труда механизаторов				54.99					
		ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ				3 017.87					
		Значение К зоны				1.03					
		Итого с К зоны				3 108.41					
		Итого с оборудованием, пусконаладочными работами				3 108.41					
		Непредвиденные, %	2			62.17					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				3 171					
		НДС, %	20			634.20					
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5  С НДС				3 805					
		.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				651 765.38	171 368.77	14 787.79		625.0319	
								2 249.83		6.610334	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				40 931.10	17 410.05	1 970.23		62.3142	
								1 242.92		3.68323	
		. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				18 295.56					
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 7, 8; %=80 - по стр. 12, 13, 36; %=95 - по стр. 49, 53, 55, 58, 60, 63, 65; %=92 - по стр. 51)				16 734.09					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				69 528					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				87 389.13	56 341.87	3 578.06		210.1631	
								228.90		0.703756	
		.       МАТЕРИАЛОВ -				10 111.75					
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 5; %=99 - по стр. 6, 9; %=95 - по стр. 43, 48, 67, 68)				53 847.96					
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 5; %=60 - по стр. 6, 9; %=47 - по стр. 43, 48, 67, 68)				27 613.90					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				168 850.99					
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				523 445.15	97 616.85	9 239.50		352.5547	
								778.01		2.223348	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1, 2, 4; %=115 - по стр. 3, 14, 16, 19, 22, 25, 26, 30, 32, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47)				107 405.12					
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 4; %=71 - по стр. 3, 14, 16, 19, 22, 25, 26, 30, 32, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47)				66 915.76					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				697 766.03					
		. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				936 145.02					
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				177 987.17					
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				106 391.65					
		справочно									
		Материалы				465 608.86					
		Оплата труда рабочих				171 368.77					
		Эксплуатация машин				14 787.79					
		в т. ч. оплата труда механизаторов				2 249.83					
		ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ				936 145.02					
		Значение К зоны				1,03					
		Итого с К зоны				962 061.19					
		Итого с оборудованием, пусконаладочными работами				962 061.19					
		Непредвиденные, %	2			19 241.22					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				981 303					
		НДС, %	20			196 260.60					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ  С НДС				1 177 564					

Составил:	специалист  отдела САТКХ   администрации Шимановского района           Бобкина Е.Д.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)